Юридический адрес: 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции 7, лит. А,  пом. 168 Н

Фактический адрес: 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции 7, лит. А, офис 610

Телефон: +7 (812) 715-31-42, 602-24-66, 602-24-67;

E-mail: info@rospol-electro.ru; Интернет-сайт: http://www.rospol-electro.ru

ИНН 7827009940, КПП 781001001, ОГРН 1027812402287

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 35(20)/6(10) кВ |
| --- |
| Наименование объекта |  |
| Заказчик и его адрес |  |
| Проектная организация |  |
| 1. Исполнение подстанции: |  | Однотрансформаторная |  | Двухтрансформаторная |
|  |  |  |  | Проходная |  | Тупиковая |
| Способ установки: |  | На столбах / фундаменте |  | На площадке |
|  |  |  |  | На грунте |  |  |
| Климатическое исполнение: |  |  |  |  |
| 2. Силовой трансформатор |  |  |  |  |
| Кол-во: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение первичное |  | кВ |  |  |  |  |  |
| Напряжение вторичное |  | кВ |  |  |  |  |  |
| Мощность: |  |  | кВА |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  | Масляный |  |  | Сухой |  |  |
| Схема соединения обмоток |  |  |  |  |

#### 3. Модуль распределительного устройства 35(20) кВ:

| Количество воздушных линий 35(20) кВ: |  | Вводных |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отходящих (для проходной станции) |
| Ном. ток главных шин, Iн.с.ш. |  | А |  |  |
| Ток короткого замыкания Iк.з 1с. |  | кА |  |  |
| Тип ячейки | Количество, шт. |
| Вводной наружный фидер 35(20)кВ с разъединителем |  |
| Вводная ячейка с вакуумным выключателем |  |
| Трансформаторная ячейка с вакуумным выключателем |  |
| Ячейка отводящая с вакуумным выключателем (для проходной подстанции) |  |
| Выводной наружный фидер 35(20)кВ с разъединителем (для проходной подстанции) |  |
| Ячейка секционного вакуумного выключателя |  |
| Ячейка секционного разъединителя |  |
| Измерительная ячейка с ТН |  |
| Ячейка трансформатора собственных нужд (ТСН) |  |

| Мощность ТСН |  | кВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение на вторичной обмотке ТСН |  | кВ |  |  |  |
| Применить вакуумный выключатель: |  | VD4 (ABB) |  | 3AH (Siemens) |
| Наличие АВР |  |  | да |  | нет |

3. РУ-6(10) кВ:

| Номинальное напряжение |  | 6 кВ |  | 10 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество секций главных шин |  |  |  |  |
| Ном. ток сборных шин, Iн.с.ш. |  | А |  |  |
| Ток короткого замыкания Iк.з 1с. |  | кА |  |  |
| Напряжение оперативного тока |  |  |  |  |
| (~, =, 110B, 220B) |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР |  |  | да |  | нет |

|  | Расчетный ток, А | Тип коммутационного аппарата* | Кол-во, шт. | Ввод кабельный (КБ) / воздушный (ВЛ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ячейка вводная |  |  |  |  |
| Ячейка отходящая |  |  |  |  |
| Ячейка отходящая |  |  |  |  |
| Ячейка отходящая |  |  |  |  |
| Ячейка отходящая |  |  |  |  |
| Ячейка отходящая |  |  |  |  |
| Ячейка отходящая |  |  |  |  |
| Ячейка отходящая |  |  |  |  |
| Ячейка отходящая |  |  |  |  |
| Ячейка отходящая |  |  |  |  |
| Ячейка отходящая |  |  |  |  |
| Ячейка отходящая |  |  |  |  |
| Ячейка отходящая |  |  |  |  |
| Ячейка отходящая |  |  |  |  |
| Ячейка отходящая |  |  |  |  |
| Ячейка измерительная |  |  |  |  |

* - вакуумный выключатель (ВВ), выключатель нагрузки (ВН), блок «разъединитель – предохранители» (РП).

| Применить вакуумный выключатель: |  | VD4 (ABB) |  | BB/TEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Evolis |  | Другой (вписать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Компенсация реактивной мощности |  |  | Да |  | Нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для составления технико-коммерческого предложения желательно предоставить однолинейную схему с указанием:

- наличия/отсутствия приборов учета расхода электроэнергии и датчиков телеметрии;

- алгоритма работы АВР;

- видов защит;

- Наличия и емкости аккумуляторных батарей.

Ответственное лицо заказчика:

Ф.И.О._________________________________________________________

Должность______________________________________________________

Подпись________________________________________________________