Юридический адрес: 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции 7, лит. А,  пом. 168 Н

Фактический адрес: 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции 7, лит. А, офис 610

Телефон: +7 (812) 715-31-42, 602-24-66, 602-24-67;

E-mail: info@rospol-electro.ru; Интернет-сайт: http://www.rospol-electro.ru

ИНН 7827009940, КПП 781001001, ОГРН 1027812402287

| Блочная комплектная трансформаторная подстанция 6(10)-20/0,4 кВ в модульном исполнении |
| --- |
| Название фирмы |  |
| Контактное лицо* |  |
| Телефон/Факс* |  |
| e-mail |  |
| 1. Исполнение БКТП:* |  |  | В железобетонном |  | В металлическом |
|  |  |  |  | корпусе |  | контейнере |
| Способ установки: |  | На столбах / фундаменте |  | На площадке |
|  |  |  |  | На грунте |  |  |
| Исполнение контейнера:* |  |  |  |  | Передвижное |
|  |  |  |  |  |  |  | Стационарное |
| Температурные условия |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатации |  |  | t min, продолжит. |  | t max |  |
| Присоединения 6 (10) кВ* |  | воздушной линией, шт |  |  |  |
|  |  |  |  | кабелем, шт |  |  |  |
| Тип крыши |  |  | односкатная |  | двухскатная |
|  |  |  |  | двухскатная высокая |  |  |  |

#### 2. Силовой трансформатор:

| Кол-во:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность:* |  |  | кВА |  |  |  |  |  |
| Тип* |  |  | Масляный |  |  | Сухой |  |  |
| Схема соединений обмоток |  |  |  |  |

#### 3. РУ-6(10) кВ:

| Номинальное напряжение* |  | 6 кВ |  | 10 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество секций главных шин* |  |  |  |  |
| Ном. ток сборных шин, Iн.с.ш. |  | А |  |  |
| Ток короткого замыкания Iк.з 1с. |  | кА |  |  |
| Напряжение оперативного тока |  |  |  |  |
| (~220B, =110B) |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР* |  |  | да |  | нет |

|  | Расчетный ток, А | Тип коммутационного аппарата* | Кол-во, шт.* | Ввод кабельный (КБ) / воздушный (ВЛ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ячейка вводная |  |  |  |  |
| Ячейка отходящая |  |  |  |  |
| Ячейка измерительная |  |  |  |  |
| Ячейка секционная |  |  |  |  |

* - вакуумный выключатель (ВВ), выключатель нагрузки (ВН), блок «ВН – предохранители» (П).

| Компенсация реактивной мощности |  |  | Да |  | Нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(указать параметры)

4. РУ низкого напряжения

| Номинальное напряжение |  | В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество секций главных шин |  |  |  |  |
| Ном. ток сборных шин, Iн.с.ш. |  | А |  |  |
| Ток короткого замыкания Iк.з.1с. |  | кА |  |  |

| Наличие АВР* |  |  | да |  | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Расчетный ток нагрузки, А | Мощность двигателя, кВт | Кол-во, шт. | Защита линии* | Исполнение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод |  |  |  |  |  |
| Секционирование |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |

*- Плавкая вставка (ПВ), автомат (А), пусковая сборка (П), разъединитель (Р).

** - выдвижное (ВД), втычное (ВТ), стационарное (СТ).

| Компенсация реактивной мощности |  |  | Да |  | Нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(указать параметры)

Для составления технико-коммерческого предложения желательно предоставить однолинейную схему с указанием:

- наличия/отсутствия приборов учета расхода электроэнергии и датчиков телеметрии;

- алгоритма работы АВР;

- видов защит.