| 1 | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик, контактные данные |  |
| 3 | Проектная организация, контактные данные |  |
| 4 | Номинальное напряжение, кВ |  |
| 5 | Номинальный ток сборных шин, А |  |
| 6 | Ток термической стойкости, кА |  |
| 7 | Ток электродинамической стойкости, кА |  |
| 8 | Номер ячейки по плану расположения |  |  |  |  |
| 9 | Название исполнения схемы главных цепей |  |  |  |  |
| 10 | Принципиальная электрическая схема главных цепей |  |  |  |  |
| 11 | Ширина ячейки согласно исполнению схемы |  |  |  |  |
| 12 | Назначение ячейки |  |  |  |  |
| 13 | Номинальный ток главных цепей, А |  |  |  |  |
| 14 | Номинальный ток вторичных цепей (перем. или пост. тока), В |  |  |  |  |
| 15 | Наименование присоединения (ввод, отх. линия, ТН, СВ и т.д.) |  |  |  |  |
| 16 | Силовой выключатель (вакуумный, элегазовый) |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, кА |  |  |  |  |
|  | Исполнение (технологически выдвижное, выкатное) |  |  |  |  |
|  | Электромоторный привод |  |  |  |  |
|  | Расцепитель минимального вторичного напряжения |  |  |  |  |
|  | Кнопки включения и отключения на лицевой панели отсека вторичных цепей |  |  |  |  |
|  | Лампочка индикации включенного состояния на лицевой панели отсека вторичных цепей |  |  |  |  |
|  | Лампочка индикации отключенного состояния на лицевой панели отсека вторичных цепей |  |  |  |  |
| 17 | Выключатель нагрузки: номинальный ток, А |  |  |  |  |
|  | Электромоторный привод |  |  |  |  |
|  | Катушка отключения |  |  |  |  |
|  | Дополнительные блок-контакты выключателя (2NO+2NC, 4NO+4NC) |  |  |  |  |
|  | Дополнительные блок-контакты заземлителя (2NO+2NC, 4NO+4NC) |  |  |  |  |
|  | Дополнительная ключевая блокировка (линия) |  |  |  |  |
|  | Дополнительная ключевая блокировка (земля) |  |  |  |  |
|  | Лампочка индикации «земля в сети» на передней панели отсека вторичных цепей |  |  |  |  |
| 18 | Тип и сечение присоединяемого кабеля |  |  |  |  |
| 19 | Подиум / верхний короб |  |  |  |  |
| 20 | Трансформатор тока (встроенный в выключатель, вынесенный) |  |  |  |  |
|  | Количество |  |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации, количество и мощность вторичных обмоток |  |  |  |  |
| 21 | Трансформатор тока нулевой последовательности (количество) |  |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации |  |  |  |  |
| 22 | Трансформатор напряжения (количество) |  |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации, количество и мощность вторичных обмоток |  |  |  |  |
| 23 | Ограничители перенапряжений |  |  |  |  |
| 24 | Номинальный ток предохранителей, А |  |  |  |  |
| 25 | Мощность силового трансформатора, кВА |  |  |  |  |
| 26 | Номинальное напряжение вторичных цепей, В: постоянного тока |  |  |  |  |
|  | переменного тока |  |  |  |  |
| 27 | Микропроцессорный блок релейной защиты (тип) |  |  |  |  |
|  | Функции защиты (коды ANSI) |  |  |  |  |
|  | Лампочка индикации срабатывания блока релейной защиты на лицевой панели отсека вторичных цепей |  |  |  |  |
|  | Лампочка индикации неисправности блока релейной защиты и отсутствия вторичного напряжения на лицевой панели отсека вторичных цепей |  |  |  |  |
| 28 | Переключатель «местное/дистанционное управление» |  |  |  |  |
| 29 | Учет электроэнергии (технический, коммерческий) |  |  |  |  |
| 30 | Амперметры (количество) |  |  |  |  |
| 31 | Вольтметры (количество) |  |  |  |  |
| 32 | Антиконденсатный обогрев |  |  |  |  |
| 33 | Внутреннее освещение |  |  |  |  |
| 34 | Дополнительные требования Ссылки на другие документы, прилагаемые к опросному листу |  |  |  |  |

Приложения к опросному листу:

Приложение №1: однолинейная схема; Приложение №2: план расположения ячеек с габаритными размерами строительной части.

ЗАКАЗЧИК: ____________________  ______________________________ ______________ 20__ г. должность                             подпись (расшифровка) дата

М.П.