## HMH-36
Опросный лист на КРУ35 кВ типа HMH-36 производства ООО "РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+"
1 | Номинальный ток сборных шин (630 или 1250 А) |  |  | Заказчик (наименование)
2 | Номинальное напряжение |  | 35 кВ
3 | Максимальное рабочее напряжение |  | 40.5 кВ | Объект (наименование)
4 | Номинальная частота |  | 50 Гц
5 | Ток термической стойкости (16 или 20 кА) |  |  | Контактные данные (Имя, телефон)
6 | Род и напряжение оперативного тока, В
7 | Номер ячейки (по плану)
8 | Назначение (Ввод, линия, ТН, ЗСШ, СВ,СР и др.)
9 | Исполнение (номер схемы по каталогу, например HMH-36-04)
10 | Номинальный ток главных цепей (630 или 1250 А)
11 | Разъединитель+заземлитель LBS-36 | Номинальный ток (630 или 1250 А)
12 | Выключатель нагрузки + заземлитель (LBS-36) | Номинальный ток (630А)
13 |  | Моторный привод (Да/Нет)
14 | Силовой выключатель типа USFB-36 (SF6) | Номинальный ток (630 или 1250 А)
15 |  | Моторный привод (Да/Нет)
16 | Терминал релейной защиты или коды защит
17 | Трансформаторы тока | Тип
18 |  | Количество
19 |  | Коэф. трансформации
20 |  | Класс точности
21 |  | Мощность обмоток ВА
22 | Трансформатор напряжения | Тип
23 |  | Количество
24 |  | Коэф. трансформации
25 |  | Класс точности
26 |  | Мощность обмоток ВА
27 | ОПНп-35/680/40,5 (Да/Нет)
28 | ТТНП | Тип
29 |  | Количество
30 |  | Коэф. трансформации
31 | ТСН (указать тип и мощность)
32 | Измерительный преобразователь (Указать тип)
33 | Амперметр ( Да/Нет или указать тип и количество)
34 | Вольтметр ( Да/Нет или указать тип)
35 | Счётчик электроэнергии (указать тип)
36 | Электромагнитная блокировка заземлителя (Да/Нет)
37 | Подготовка под подключение кабеля | Тип или сечение (мм2)
38 |  | Кол-во жил на фазу
39 | Предохранители, Iн (указать номинал)
40 | Освещение (Да/Нет)
41 | Обогрев (Да/Нет)
42 | Дуговая защита (указать тип)
К данному опросному листу необходимо приложить:
1. Принципиальную электрическую схему
2. План расположения оборудования